## Slide 1: Indicadores da

## Slide 2: Indicadores da UFGD
CONSTRUÇÃO DO BANCO DE INDICADORES DA UFGD
ETAPAS:
1º - Sensibilização Pró-Reitorias e alguns Setores;
2º Visita aos setores “pilotos” para alinhamento da coleta de dados;
3º Coleta dos dados (atual e histórico);
4º Tabulação dos dados;
5º Disponibilização dos dados na pasta “Relatórios Consolidados” no ZEUS;
6º Atualização mensal dos dados disponibilizados;
7º Disponibilização dos dados na Página da UFGD (quando todos consolidados);
8º Elaboração do Anuário Estatístico da UFGD;
9º Elaboração de Estudos, em conjunto com os setores envolvidos, por meio dos dados coletados (ex. Efetividade dos programas implantados);

## Slide 3: Indicadores da UFGD PROAP
Consumo de Energia na UFGD (2006-2015)
Chart: 
Total do C. de Ponta | 0 | 0 | 0 | 132062 | 167485 | 213472 | 242344 | 304826 | 385414 | 337356
Média do C. de Ponta | 0 | 0 | 0 | 13206.2 | 13957.0833 | 17789.3333 | 20195.3333 | 25402.1667 | 32117.8333 | 28113
Total do C. Fora de Ponta | 315822 | 842302 | 963231 | 1521253 | 1753798 | 2007204 | 2336985 | 2614628 | 3269384 | 3153733
Valor Total Pago(R$) | 188619.01 | 516832.42 | 554136.88 | 732966.8 | 790175.99 | 1028671.075 | 1232091.273 | 1259932.93 | 1794758.09 | 2345217.31
Média do Valor Total Pago(R$) | 31436.5017 | 43069.3683 | 46178.0733 | 61080.5667 | 65847.9992 | 85722.5896 | 102674.2727 | 104994.4108 | 149563.1742 | 195434.7758
Média do C. Fora de Ponta | 52637 | 70191.8333 | 80269.25 | 126771.0833 | 146149.8333 | 167267 | 194748.75 | 217885.6667 | 272448.6667 | 262811.0833
Consumo Total (kWh) | 315822 | 842302 | 963231 | 1653315 | 1921283 | 2220676 | 2579329 | 2919454 | 3654798 | 3491089
Média do Consumo Total (kWh) | 52637 | 70191.8333 | 80269.25 | 137776.25 | 160106.9167 | 185056.3333 | 214944.0833 | 243287.8333 | 304566.5 | 290924.0833
Total da Demanda | 1656 | 3853 | 4273 | 7070.32 | 8162.24 | 9478.85 | 10585.63 | 12192.37 | 14292.57 | 12995.87
Média da Demanda | 276 | 321.0833 | 356.0833 | 589.1933 | 680.1867 | 789.9042 | 882.1358 | 1016.0308 | 1191.0475 | 1082.9892
Fonte: Faturas de Energia. Org.: DIPLAN/COPLAN/PROAP.

## Slide 4: Indicadores da UFGD PROAP
Consumo de Energia na UFGD em 2015
Chart: 
Total do C. de Ponta | 0 | 0 | 0 | 132062 | 167485 | 213472 | 242344 | 304826 | 385414 | 337356
Média do C. de Ponta | 0 | 0 | 0 | 13206.2 | 13957.0833 | 17789.3333 | 20195.3333 | 25402.1667 | 32117.8333 | 28113
Total do C. Fora de Ponta | 315822 | 842302 | 963231 | 1521253 | 1753798 | 2007204 | 2336985 | 2614628 | 3269384 | 3153733
Valor Total Pago(R$) | 188619.01 | 516832.42 | 554136.88 | 732966.8 | 790175.99 | 1028671.075 | 1232091.273 | 1259932.93 | 1794758.09 | 2345217.31
Média do Valor Total Pago(R$) | 31436.5017 | 43069.3683 | 46178.0733 | 61080.5667 | 65847.9992 | 85722.5896 | 102674.2727 | 104994.4108 | 149563.1742 | 195434.7758
Média do C. Fora de Ponta | 52637 | 70191.8333 | 80269.25 | 126771.0833 | 146149.8333 | 167267 | 194748.75 | 217885.6667 | 272448.6667 | 262811.0833
Consumo Total (kWh) | 315822 | 842302 | 963231 | 1653315 | 1921283 | 2220676 | 2579329 | 2919454 | 3654798 | 3491089
Média do Consumo Total (kWh) | 52637 | 70191.8333 | 80269.25 | 137776.25 | 160106.9167 | 185056.3333 | 214944.0833 | 243287.8333 | 304566.5 | 290924.0833
Total da Demanda | 1656 | 3853 | 4273 | 7070.32 | 8162.24 | 9478.85 | 10585.63 | 12192.37 | 14292.57 | 12995.87
Média da Demanda | 276 | 321.0833 | 356.0833 | 589.1933 | 680.1867 | 789.9042 | 882.1358 | 1016.0308 | 1191.0475 | 1082.9892
Fonte: Faturas de Energia. Org.: DIPLAN/COPLAN/PROAP.

## Slide 5: Indicadores da UFGD PROAP
Consumo de Energia na Unidade II da UFGD em 2015
Chart: 
| 42005 | 42036 | 42064 | 42095 | 42125 | 42156 | 42186 | 42217 | 42248 | 42278 | 42309 | 42339
Consumo (kWh) Ponta | 14782 | 16202 | 36594 | 32436 | 27192 | 20459 | 18631 | 19146 | 19577 | 27480 | 34090 | 25678
Consumo (KWh) F. Ponta | 189242 | 216073 | 289012 | 268681 | 217001 | 193824 | 163858 | 180714 | 196611 | 259659 | 279297 | 225398
Valor Total (R$) Pago a Enersul | 91717.21 | 99349.29 | 190428.35 | 188693.43 | 152414.6 | 148966.69 | 140514.01 | 127804.52 | 128852.95 | 195058.38 | 195375.59 | 168211.06
Retenção Inst. Normativa | 6254.21 | 6728.42 | 12509.42 | 12316.45 | 10073.56 | 9859.33 | 9334.12 | 8544.42 | 8609.56 | 13118.45 | 12759.09 | 11068.21
Demanda (kW) | 756 | 839.52 | 1234.08 | 1173.6 | 987.84 | 954.72 | 452.16 | 508.32 | 675.36 | 833.76 | 1180.8 | 1175.04
Valor Total Pago | 97971.42 | 106077.71 | 202937.77 | 201009.88 | 162488.16 | 158826.02 | 149848.13 | 136348.94 | 137462.51 | 208176.83 | 208134.68 | 179279.27
Fonte: Faturas de Energia. Org.: DIPLAN/COPLAN/PROAP.

## Slide 6: Indicadores da UFGD PROAP
Relação R$/servidor
Comparativo evolução do número de servidores e valor pago em energia elétrica
Chart: 
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
 | 657.2091 | 1605.0696 | 1112.7247 | 1297.2864 | 1240.4647 | 1533.0418 | 1685.4874 | 1477.0609 | 1807.41 | 2171.4975
Chart: 
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Valor pago ao ano | 188619.01 | 516832.42 | 554136.88 | 732966.8 | 790175.99 | 1028671.075 | 1232091.273 | 1259932.93 | 1794758.09 | 2345217.31
Servidores | 287 | 322 | 498 | 565 | 637 | 671 | 731 | 853 | 993 | 1080
Fonte: Faturas de Energia, PROGESP. Org.: DIPLAN/COPLAN/PROAP.

## Slide 7: Indicadores da UFGD PROAP
Relação kWh/servidor
Comparativo evolução do número de servidores e kWh consumidos em energia elétrica
Chart: 
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
 | 1100.4251 | 2615.8447 | 1934.1988 | 2926.2212 | 3016.1429 | 3309.5022 | 3528.4938 | 3422.5721 | 3680.5619 | 3232.4898
Chart: 
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Valor pago ao ano | 188619.01 | 516832.42 | 554136.88 | 732966.8 | 790175.99 | 1028671.075 | 1232091.273 | 1259932.93 | 1794758.09 | 2345217.31
Servidores | 287 | 322 | 498 | 565 | 637 | 671 | 731 | 853 | 993 | 1080
Fonte: Faturas de Energia, PROGESP. Org.: DIPLAN/COPLAN/PROAP.

## Slide 8: Indicadores da UFGD PROAP
Relação R$/kWh
Comparativo evolução valor pago e consumo em kWh em energia elétrica
Chart: 
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
 | 0.59723 | 0.6136 | 0.57529 | 0.44333 | 0.41128 | 0.46322 | 0.47768 | 0.43156 | 0.49107 | 0.67177
Chart: 
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Valor pago ao ano | 315822 | 842302 | 963231 | 1653315 | 1921283 | 2220676 | 2579329 | 2919454 | 3654798 | 3491089
Consumo - kWh | 315822 | 842302 | 963231 | 1653315 | 1921283 | 2220676 | 2579329 | 2919454 | 3654798 | 3491089
Fonte: Faturas de Energia. Org.: DIPLAN/COPLAN/PROAP.

## Slide 9: Indicadores da UFGD PROAP
Relação R$/kW
Comparativo evolução valor pago total e demanda - kW medida em energia elétrica
Chart: 
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Demanda - kW | 113.9004 | 134.1377 | 129.6833 | 103.6681 | 96.8087 | 108.5228 | 116.3928 | 103.3378 | 125.5728 | 180.4587
Chart: 
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Valor pago ao ano | 188619.01 | 516832.42 | 554136.88 | 732966.8 | 790175.99 | 1028671.075 | 1232091.273 | 1259932.93 | 1794758.09 | 2345217.31
Demanda - kW | 1656 | 3853 | 4273 | 7070.32 | 8162.24 | 9478.85 | 10585.63 | 12192.37 | 14292.57 | 12995.87
Fonte: Faturas de Energia. Org.: DIPLAN/COPLAN/PROAP.

## Slide 10: Indicadores da UFGD PROAP
Relação kWh/Comunidade Acadêmica
Comparativo evolução da comunidade acadêmica e consumo - kWh em energia elétrica
Chart: 
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
Demanda - kW | 96.2578 | 232.8087 | 232.4399 | 303.7507 | 335.9474 | 330.0648 | 360.2918 | 342.1369 | 432.0092
Chart: 
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
Consumo - kWh | 315822 | 842302 | 963231 | 1653315 | 1921283 | 2220676 | 2579329 | 2919454 | 3654798
Comunidade Acadêmica | 3281 | 3618 | 4144 | 5443 | 5719 | 6728 | 7159 | 8533 | 8460
Fonte: Faturas de Energia, PROGESP, PROGRAD, PROPP. Org.: DIPLAN/COPLAN/PROAP.

## Slide 11: Indicadores da UFGD PROAP
Relação R$/m2
Comparativo evolução da área construída- m2 e valor pago em energia elétrica
Chart: 
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Demanda - kW | 8.5288 | 20.0348 | 17.7149 | 19.8886 | 17.4044 | 21.1183 | 20.6645 | 19.9565 | 27.3772 | 32.1832
Chart: 
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Valor pago ao ano | 188619.01 | 516832.42 | 554136.88 | 732966.8 | 790175.99 | 1028671.075 | 1232091.273 | 1259932.93 | 1794758.09 | 2345217.31
Área Construída - m2 | 22115.45 | 25796.76 | 31280.81 | 36853.67 | 45401.01 | 48709.99 | 59623.49 | 63133.81 | 65556.61 | 72870.76
Fonte: Faturas de Energia, SIMEC, SIASG, DIDESIN/COPLAN. Org.: DIPLAN/COPLAN/PROAP.

## Slide 12: Indicadores da UFGD PROAP
Relação kWh/m2
Comparativo evolução da área construída- m2 e consumo - kWh em energia elétrica
Chart: 
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Demanda - kW | 14.2806 | 32.6515 | 30.793 | 44.8616 | 42.3181 | 45.5897 | 43.2603 | 46.2423 | 55.7503 | 47.908
Chart: 
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Consumo - kWh | 315822 | 842302 | 963231 | 1653315 | 1921283 | 2220676 | 2579329 | 2919454 | 3654798 | 3491089
Área Construída - m2 | 22115.45 | 25796.76 | 31280.81 | 36853.67 | 45401.01 | 48709.99 | 59623.49 | 63133.81 | 65556.61 | 72870.76
Fonte: Faturas de Energia, SIMEC, SIASG, DIDESIN/COPLAN. Org.: DIPLAN/COPLAN/PROAP.